## Hoja1
2.4 | Equipos Pesados Para Construcción (Horas/Equipos) | P.A. | 1 | Se realizaran labores de limpieza de caminos, cunetas, drenajes y cualquier otra orden por la supervisión
3.1.2.8 | Accesorios Tuberías Secundarias (PVC y PE ) (Anexo # 1) | Ha | 14.63 | El oferente debe extraerlos de los planos suministrados.
3.1.4.12 | Platea en hormigón armado 5.3 x 2.4 x 0.15m - tipo 210 (Doble de 3") | Pzas | 1 | Ver plano no. DP/1 al DP/4, Resistencia del Concreto 210 KG/cm2
3.1.4.9 | Platea en hormigón armado 2 m x 1.5 m x 0.15 hormigón tipo 210 ( Simple 2 y 3" ) | PZA. | 13
3.1.5.1 | Venturi 1" con caudalimetro, capacidad max. 110 L/H, Incluye Piezas y accesorios del PVC y PE del cabezal Fertirriego | Ud. | 15 | Ver plano no. DP/1 al DP/4, Resistencia del Concreto 210 KG/cm2
4.1 | Suministro e Instalación de Piezas y accesorios de Red de Alimentación Secundaria (T, codos, cruz, bushing, copas, juntas, uniones, abrazaderas, válvulas de aire en tubería con sus accesorios, cemento PVC, estopa, thiner) | Glb.(ver desglose de partidas) | 1 | El oferente debe extraerlos de los planos suministrados.