## Reconst. O.T. Río Yuna act (3)
Obra: RECONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA RÍO YUNA, ACUEDUCTO BONAO
Ubicación: PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
Central Hidrolectrica : Rio Blanco
Territorio de Impacto: Provincia Monseñor Nouel
Partida | Descripción | Cantidad | Ud | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN
1 | MANEJO DE AGUAS (DESVIO DEL RÍO HACIA EL CANAL DE LIMPIEZA)
1.1 | Construcción de muro de saco con material propio del río | 987.64 | M³ |  | 0
1.2 | Excavación en material altamente saturado (incluye carga y acomodo del material excavado sobre el muro de sacos) | 2370.28 | M³ |  | 0
1.3 | Uso bombas de achique de Ø8" (2 unidades) | 760 | Hora |  | 0
1.4 | Relleno de reposición (incluye retiro de muro de saco) | 2370.28 | M³ |  | 0
2 | RECONSTRUCCIÓN DE CIMACIO
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.1 | Excavación con equipo en material altamente saturado en área de construcción losa delantera y cuenco amortiguador (incluye carguío) | 4496.12 | M³ |  | 0
2.2 | DEMOLICIONES:
2.2.1 | Demolición muro de hormigón armado área socavada bajo el dique | 164.62 | M³ |  | 0
2.2.2 | Demolición muro de hormigón armado para extracción de media caña existente | 4.66 | M³ |  | 0
2.2.3 | Bote de material demolido en un lugar permitido (incluye esparcimiento en lugar de bote) | 203.13 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno de hormigón Ciclópeo en zona socavada por el agua | 257.2 | M³ |  | 0
2.4 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN
2.4.1 | Repicado superficie de hormigón exístete en Cimacio | 504.83 | M² |  | 0
2.4.2 | Lavado a presión superficie de Cimacio | 504.83 | M² |  | 0
2.4.3 | Aplicación de adherente epóxico (Sikadur-32 o similar) sobre superficie de Cimacio | 504.83 | M² |  | 0
2.4.4 | Perforación para anclajes de acero con aplicación de Resina Epóxica RE-500 (según diseño) | 1 | P.A. |  | 0
2.5 | MURO DE GAVIONES
2.5.1 | Gaviones o enrocamiento (Según detalle) | 1387.92 | M³ |  | 0
2.6 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 Kg/Cm²)
2.6.1 | Construcción Losa Delantera e=0.40 m (1.39 qq/m3) | 744.78 | M³ |  | 0
2.6.2 | Construcción Cuenco Amortiguador e=0.40 (1.52 qq/m3) | 851.16 | M³ |  | 0
2.6.3 | Losa sobre cimacio existente (2.41 qq/m3) | 199.48 | M³ |  | 0
2.7 | Suministro y colocación de Junta Hidrofílica | 144 | M |  | 0
2.8 | ELEMENTOS DE CAPTACIÓN
2.8.1 | Suministro y colocación de media caña con tubería de acero Ø24" (Según detalle) | 61 | M |  | 0
2.8.2 | Suministro y colocación de Rejilla de 0.60 x 0.20 (según detalle) | 28.4 | M |  | 0
0
2.9 | Suministro y colocación de Lloronas con tubo Ø3" PVC SDR-26 L=0.40m a 1.50 m | 2080 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | TRABAJOS EN ORILLA O RIBERA
1 | MANEJO DE AGUAS
1.1 | Construcción de muro de saco | 214.35 | M³ |  | 0
1.2 | Uso bombas de achique de Ø8" | 360 | Hora |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación con equipo en material altamente saturado | 766.275 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno de reposición | 663.99 | M³ |  | 0
3 | MUROS DE GAVIONES
3.1 | Muros de Gaviones | 948 | M³ |  | 0
4 | MURO DE CONTECIÓN
4.1 | HORMIGON ARMADO
4.1.1 | Zapata de 0.40 m (0.57 qq/m3) con hormigón industrial 280 kg/cm² | 56.115 | M³ |  | 0
4.1.2 | Muro de Contención H.A. de 0.40 m (2.59 qq/m3) ( Hormigon Industrial 280 Kg/Cm²) | 102.27 | M³ |  | 0
4.2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.2.1 | Fraguache en superficie de hormigón armado | 33 | M² |  | 0
4.2.2 | Pañete pulido en superficie de hormigón | 33 | M² |  | 0
4.2.3 | Mocheta en muros de 0.40 m | 49.755 | M |  | 0
4.2.4 | Cantos | 99.51 | M |  | 0
0
4.3 | Junta de polietileno expandido reforzado | 11.73 | M |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
1 | COMPUERTAS
1.1 | Mantenimiento de compuertas de 0.90 x 0.90 | 4 | Ud |  | 0
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA:
1.2.1 | Apertura de hueco de (0.90 x 0.90) en muro de h.a. de 0.40 m de espesor para colocación de compuerta de limpieza para cámara desarenadora | 1 | Ud |  | 0
1.2.2 | Terminación hueco de compuerta | 1 | Ud |  | 0
1.2.3 | Suministro e instalación de Compuerta Mural de (0.90 x 0.90)m, con espárrago de 3 m de altura | 1 | Ud |  | 0
2 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.1 | Excavación zapatas a mano | 11.12 | M³ |  | 0
2.1.2 | Reposición material compactado | 5.49 | M³ |  | 0
2.1.3 | Bote de material con camión in situ | 7.32 | M³ |  | 0
2.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
2.2.1 | Zapata de Muro (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, F᾽C=180 kg/cm² | 2.56 | M³ |  | 0
2.2.2 | Zapata de Columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 F᾽C=180 kg/cm² | 0.69 | M³ |  | 0
2.2.3 | Columnas de Amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, F᾽C=210 Kg/Cm² | 1.15 | M³ |  | 0
2.2.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, F᾽C=210 kg/cm² | 0.77 | M³ |  | 0
2.2.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, F᾽C=210 kg/cm² | 1.1 | M³ |  | 0
2.3 | MUROS
2.3.1 | Block 6" ø3/8"@0.60m BNP | 59.57 | M² |  | 0
2.3.2 | Block 6" ø3/8"@0.60m SNP violinado | 9.16 | M² |  | 0
2.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
2.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 32.28 | M² |  | 0
2.4.2 | Cantos | 197.73 | M |  | 0
2.5 | PINTURA
2.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 32.28 | M² |  | 0
2.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 32.28 | M² |  | 0
2.6 | Suministro y colocación de alambre Galvanizado tipo Trinchera | 33 | M |  | 0
2.7 | Puerta de Malla Ciclónica de 1.5 m | 1 | Ud |  | 0
3 | Limpieza general de área (Incluye Canal de limpieza y registros) | 1 | P.A. |  | 0
4 | Bote de material producto de la limpieza | 2 | Viaje |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 8' x 4' impresión Full Color conteniendo logo, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de solar y caseta para materiales ) | 3 | Mes |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra EGEHID | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (Sobre Honorarios Profesionales, según Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0