## LC
Empresa De Generación
Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles
CONSTRUCCION CLUB DEPORTIVO LOS BUITRES (SEGUNDA ETAPA), CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA, SAN CRISTOBAL, R.D.
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | Precio Unitario | MONTO | SUB-TOTAL DOP$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Replanteo y Topografia de Obra | 1531.33 | M2
1.02 | Campamento y Caseta de Materiales | 1 | PA
1.03 | Letrero en obras (incluye estructura metalica), según diseño y especificaciones sumnistrados por EGEHID dimensiones 2.44 m x 4.88 m, ocho soportes, tola y columnas metalicas. | 1 | Und
2 | ACONDICIONAMIENTO TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.01 | Demoliciones estructuras Existentes | 1 | PA
2.02 | Limpieza inicial con Equipo,e=0.20m (incluye bote de material), Corte y nivelacion | 472.948 | M3n
2.03 | Excavación Zapata de Muros | 459.36 | m3n
2.04 | Excavación Zapata de Columnas | 354.88 | m3n
2.05 | Bote Material demolición (15 km) | 4698 | M3E-km
3 | HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2 EN: |  |  |  |  | 0
3.01 | Zapata de columnas | 88.72 | M³
3.02 | Columnas | 13.756 | M³
3.03 | Piso pulido con malla | 1349.24 | M²
3.04 | Muro perimetral | 143.64 | M³
3.05 | Zapata Muro perimetral | 54.72 | M³
4 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
4.01 | Refuerzo en Zapata columna | 168.1088 | qq
4.02 | Refuerzo en columnas | 162.83 | qq
4.03 | Refuerzo en piso pulido | 1349.24 | qq
4.04 | Refuerzo en Zapata muro | 71.136 | qq
4.05 | Refuerzo en muro | 258.552 | qq
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  | 0
1 | ALIMENTACION PRINCIPAL
1.01 | Transformador tipo poste de 50 kva,240/120 volt, homologado para redes de Edesur | 1 | ud
1.02 | Poste 35' HA 500 DN | 2 | ud
1.03 | Estructura MT-105 | 2 | ud
1.04 | Estructura HA-100b | 2 | ud
1.05 | Conductor AAAC # 2/0 | 580 | pie
1.06 | Soporte para transformador en poste | 1 | ud
1.07 | Cut Out 100 AMP C/Fusible | 1 | ud
1.08 | Apartarrayo 9 KV polimerico | 1 | ud
1.09 | Soporte Doble Unidad | 1 | ud
1.1 | Varilla tierra 5/8" DIA. X 8' | 4 | ud
1.11 | Conductor # 2 CU Desnudo | 150 | pie
1.12 | Tubo IMC 3" DIA. | 2 | ud
1.13 | Curva PVC 3" Dia. | 3 | ud
1.14 | Tubo PVC 3" Dia. | 3 | ud
1.15 | Condulet EMT 3" DIA. | 1 | ud
1.16 | Alambre THW # 1/0 P (4H) | 360 | pie
1.17 | Alambre THW # 2/0 N | 90 | pie
1.18 | Alambre THW # 2 T | 150 | pie
1.19 | E.B. 200 Amp, Dos polos, 240 V. NEMA 3R | 1 | ud
1.2 | Materiales Varios (Conectores, tornilleria, Etc) |  | pa
1.21 | Mano de Obra
2 | CAFETERIA
2.01 | Salida Cenitales | 3 | ud
2.02 | Interruptor triple Levinton Cien | 1 | ud
2.03 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 3 | ud
2.04 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Fuerza Levinton Cien | 2 | ud
2.05 | Salida de telefono | 1 | ud
2.06 | Panel de Distribución 1 PH, 8/16 Ctos, 125 Amp. G:E: un breker 20/2 A,tres Breakers 20/1 A y un breaker 15/1 A | 1 | ud
2.07 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 14 T, PVC 3/4" Dia. | 82 | pie
3 | LOCAL COMERCIAL 1
3.01 | Salida Cenitales | 3 | ud
3.02 | Interruptor triple Levinton Cien | 1 | ud
3.03 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 4 | ud
3.04 | Salida de telefono | 1 | ud
3.05 | Panel de Distribución 1 PH, 8/16 Ctos, 125 Amp. G:E: un breker 20/2 A,UN Breaker 20/1 A y un breaker 15/1 A | 1 | ud
3.06 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 14 T, PVC 3/4" Dia. | 65 | pie
4 | LOCAL COMERCIAL 2
4.01 | Salida Cenitales | 3 | ud
4.02 | Interruptor triple Levinton Cien | 1 | ud
4.03 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 4 | ud
4.04 | Salida de telefono | 1 | ud
4.05 | Panel de Distribución 1 PH, 8/16 Ctos, 125 Amp. G:E: un breker 20/2 A,UN Breaker 20/1 A y un breaker 15/1 A | 1 | ud
4.06 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 14 T, PVC 3/4" Dia. | 50 | pie
5 | LOCAL COMERCIAL 3
5.01 | Salida Cenitales | 2 | ud
5.02 | Interruptor doble Levinton Cien | 1 | ud
5.03 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 4 | ud
5.04 | Salida de telefono | 1 | ud
5.05 | Panel de Distribución 1 PH, 8/16 Ctos, 125 Amp. G:E: un breker 20/2 A,UN Breaker 20/1 A y un breaker 15/1 A | 1 | ud
5.06 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 14 T, PVC 3/4" Dia. | 22 | pie
6 | ALIMENTACION LOCALES COMERCIALES
6.01 | Alimentacion Cafeteria (2 # 8 Pot, 1 # 8 N, 1 # 8 T, en PVC 1" Dia.) | 65 | pie
6.02 | Alimentacion Local Comercial 1 (2 # 10 Pot, 1 # 10 N, 1 # 12 T, en PVC 3/4" Dia.) | 48 | pie
6.03 | Alimentacion Local Comercial 2 (2 # 10 Pot, 1 # 10 N, 1 # 12 T, en PVC 3/4" Dia.) | 40 | pie
6.04 | Alimentacion Local Comercial 3 (2 # 10 Pot, 1 # 10 N, 1 # 12 T, en PVC 3/4" Dia.) | 25 | pie
7 | OFICINAS Y SALON CONFERENCIA
7.01 | Salida Cenitales en EMT | 6 | ud
7.02 | Interruptor sencillo Levinton Cien | 2 | ud
7.03 | Interruptor doble Levinton Cien | 2 | ud
7.04 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 16 | ud
7.05 | Salida de telefono | 4 | ud
7.06 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 12 T, PVC 3/4" Dia. | 520 | pie
8 | SALA VIP Y PARCO DE PRENSA
8.01 | Salida Cenitales en EMT | 4 | ud
8.03 | Interruptor doble Levinton Cien | 2 | ud
8.04 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 10 | ud
8.05 | Salida de telefono | 2 | ud
8.06 | Alimentacion Unidad A/A (2 # 10 Pot, 1 # 12 T, PVC 3/4" Dia. | 131.2 | pie
9 | SALON DE PIN PON Y GIMNASIO
9.01 | Salida Cenitales con lamparas 96" | 19 | ud
9.02 | Interruptor triple Levinton Cien | 2 | ud
9.03 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 15 | ud
9.04 | Salida de telefono | 2 | ud
10 | BAÑOS
10.01 | Salida Cenitales | 3 | ud
10.02 | Interruptor sencillo Levinton Cien | 1 | ud
10.03 | Alimentacion secador de mano | 4 | ud
11 | PASILLOS, ESCALERA Y ALMACEN
11.01 | Salida Cenitales Nivel I | 9 | ud
11.02 | Salida luz de pared Nivel I | 2 | ud
11.03 | Interruptor triple Levinton Cien Nivel I | 1 | ud
11.04 | Interruptor 3 W Levinton Cien Nivel I | 4 | ud
11.05 | Interruptor 4 W Levinton Cien Nivel I | 1 | ud
11.06 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien Nivel I | 2 | ud
11.02 | Salida luz de pared Nivel II | 26 | ud
11.03 | Interruptor triple Levinton Cien Nivel I | 1 | ud
11.04 | Interruptor sencillo Levinton Cien | 2 | ud
11.06 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien Nivel II | 8 | ud
12 | CAMERINOS, BAÑOS Y ALMACEN
12.01 | Salida Cenitales con lamparas 96" | 19 | ud
12.02 | Alimentacion secador de mano | 4 | ud
12.03 | Interruptor sencillo Levinton Cien | 1 | ud
12.04 | Interruptor doble Levinton Cien | 4 | ud
12.05 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton Cien | 2 | ud
12.06 | Salida de telefono | 2 | ud
13 | ILUMINACION CANCHAS
13.01 | Lampara Hermetica 25 W | 26 | ud
13.02 | Lampra Sylvania 101.0 W | 48 | ud
13.03 | Salida Cenitales en EMT | 74 | ud
13.04 | Salida Cenitales con lamparas 96" | 2 | ud
13.05 | Conductor THW # 12 | 3000 | pie
13.06 | Conductor THW # 14 Tierra | 750 | pie
13.07 | Tubo EMT 1" Dia. | 25 | ud
13.08 | Adaptador EMT 1" Dia. | 30 | ud
13.09 | Coupling EMT 1" Dia. | 12 | ud
13.1 | Tubo EMT 3/4" Dia. | 45 | ud
13.11 | Adaptador EMT 3/4" Dia. | 20 | ud
13.12 | Coupling EMT 3/4" Dia. | 42 | ud
13.13 | Registro 4" x " USA, NK 1"-3/4" Dia. c/tapa | 4 | ud
13.14 | Registro 5" x 5" USA, NK 1"-3/4" Dia. c/tapa | 6 | ud
13.15 | Materiales Varios | 1 | p.a.
13.16 | Mano de Obra (Item del 13.05 al 13.15) | 1 | PA
13.17 | Equipos para montaje lamparas | 1 | p.a.
13.18 | Panel de Control y proteccion ilumninacion cancha con.- 11 interruptores, 11 breaker 10 Amp. Dos polos europeos, 11 contactores 10 amp. Y luces indicadoras encendido-apagdo. | 1 | p.a.
14 | ILUMINACION EXTERIOR
14.01 | Lampara LED 100 W tipo cobra en poste metal 3" x 3" | 7 | ud
14.02 | Salida para iluminacion exterior | 7 | ud
15 | PANELES
15.01 | Panel de Principal "PP" 1 PH, barra 200 Amp.240 V.Con MB 200/2 A, un breaker 175/2 A, dos breakers 50/2 A. y dos disponibilidades de 50 /2 A. NEMA 1 | 1 | ud
15.01 | Panel de Principal "PB2" 1 PH, barra 200 Amp.240 V.Con MB 175/2, un 125/2 A, un breaker 50/2 A. y dos disponibilidades de 50 /2 A. NEMA 1 | 1 | ud
15.01 | Modulo de Contadores 6 zocalos, 5 Clips, 100 Amp., un breaker 50/2 A. y tres Breakers 30/2 A. NEMA 1 | 1 | ud
15.01 | Panel de areas comunes 1 "Pac1" 1 PH, barra 125 Amp. 240 V. 24 circuitos. Con 3 breakers 15/1 A. 7 breakers 20/1 A y 1 breaker 30/2A. NEMA 1 | 1 | ud
15.01 | Panel de areas comunes 2 "Pac2" 1 PH, barra 200 Amp. 240 V.Con 42 circuitos, 8 breakers 15/1 A. 8 breakers 20/1 A, 6 BREAKERS 20/2 y 1 breaker 30/2A. NEMA 1 | 1 | ud
16 | ALIMENTADORES
16.01 | Alimentacion Panel "Pac1" compuesto por .- 2 # 8 Pot. 1 # 8 N. 1 # 8 T en PVC 1" Dia. | 10 | pie
16.02 | Alimentacion Panel "Pil" compuesto por .- 2 # 8 Pot. 1 # 8 N. 1 # 8 T en PVC 1" Dia. | 10 | pie
16.03 | Alimentacion Panel "PB2" compuesto por .- 2 # 2/0 Pot. 1 # 1/0 N. 1 # 2 T en PVC 2" Dia. | 195 | pie
16.04 | Alimentacion Panel "Pac2" compuesto por .- 2 # 2 Pot. 1 # 4 N. 1 # 6 T en PVC 1-1/2" Dia. | 10 | pie
16.05 | Alimentacion Modulo de Contadores "Pmc" compuesto por .- 2 # 6 Pot. 1 # 8 N. 1 # 8 T en PVC 1" Dia. | 15 | pie
16.06 | Alimentacion Circuitos T. C. compuesto por .- 1 # 10 Pot. 1 # 10 N. 1 # 14 T en PVC 3/4" Dia. | 150 | pie
16.07 | Alimentacion Circuitos Iluminacion compuesto por .- 1 # 12 Pot. 1 # 12 N. en PVC 3/4" Dia. | 125 | pie
17 | MESA TECNICA
17.01 | Salida tomacorriente doble 110V, 15 Amp, Levinton C/Tapa a prueba de agua | 4 | ud
18 | CANALIZACIONES DISPONIBLES
18.1 | RELOJ EN TABLERO
18.11 | Tubo EMT 3/4" Dia. | 8 | ud
18.12 | Adaptador EMT 3/4" Dia. | 8 | ud
18.13 | Coupling EMT 3/4" Dia. | 6 | ud
18.14 | Registro 4" x 4" USA, NK 1' @ 3/4" | 2 | ud
18.15 | Tubo PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 15 | ud
18.16 | Curva PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 6 | ud
18.17 | Caja 2" x 4" NK 3/4" Dia. | 4 | ud
18.18 | Materiales Varios | 1 | p.a.
18.19 | Mano de Obra | 1 | p.a.
18.2 | PIZARRA
18.21 | Tubo EMT 3/4" Dia. | 6 | ud
18.22 | Adaptador EMT 3/4" Dia. | 6 | ud
18.23 | Coupling EMT 3/4" Dia. | 6 | ud
18.24 | Registro 4" x 4" USA, NK 1' @ 3/4" | 2 | ud
18.25 | Tubo PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 20 | ud
18.26 | Curva PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 6 | ud
18.27 | Caja 2" x 4" NK 3/4" Dia. | 4 | ud
18.28 | Materiales Varios |  | p.a.
18.29 | Mano de Obra
18.3 | CANALIZACIONES TELEFONOS
18.31 | Tubo EMT 1-1/2" DIA. | 2 | ud
18.32 | Coupling EME 1-1/2" Dia. | 1 | ud
18.33 | Curva PVC 1-1/2" Dia. | 20 | ud
18.34 | Tubo PVC 1-1/2" Dia. | 24 | ud
18.35 | Condulet EMT 1-1/2" DIA. | 1 | ud
18.36 | Curva PVC 1" Dia. | 4 | ud
18.37 | Tubo PVC 1" Dia. | 2 | ud
18.38 | Tubo PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 10 | ud
18.39 | Curva PVC 3/4" Dia. SDR 26 | 8 | ud
18.4 | Registro 12" x 12" x 4" | 3 | ud
18.41 | Materiales Varios | 1 | p.a.
18.42 | Mano de Obra | 1 | p.a.
20 | OBRAS CIVILES
20.01 | Registro en piso 0.40 x 0.40 x 0.60 Mt c/tapa H.A. | 4 | ud
20.01 | Excavacion en zanja 0.40 x 0.60 x 100.0 Mt | 24 | Mt3
6 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
6.01 | SALIDAS INODOROS | 14 | UD
6.02 | SALIDA ORINAL | 10 | UD
6.03 | SALIDA LAVAMANO | 10 | UD
6.04 | SALIDA DP | 12 | UD
6.05 | INODORO FLUXOMETRO | 14 | UD
6.06 | LAVAMANOS EMPOTRADOS | 10 | UD
6.07 | ORINAL FLUXOMETRO | 10 | UD
6.08 | FREGADERO 2 BOCAS | 2 | UD
6.09 | CISTERNA 20,000 GLS | 1 | UD
6.1 | CASETA BOMBA | 1 | UD
6.11 | SISTEMA BOMBEO INC. TANQUE HDRONEUM. | 1 | UD
6.12 | SEPTICO | 1 | UD
6.13 | TRAMPA DE GRASA | 2 | UD
6.14 | DUCHAS | 10 | UD
6.15 | Tuberias y piezas | 1 | UD
6.16 | Imbornales agua pluvial (inc.filtrantente) | 6 | UD
6.17 | Mano de obra plomeria | 1 | UD
7 | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL |  |  |  |  | 0
7.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
7.11 | Replanteo | 1 | PA
7.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.21 | Excavación en material inservible | 23.9364 | M3N
7.22 | Excavación en zapata de muros | 84.564 | M3N
7.23 | Excavación en zapata de muro contención | 23.436 | M3N
7.24 | Excavación en zapata de columnas | 8.32 | M3N
7.3 | HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2 EN:
7.31 | Zapata de Muros, ACERO 3 Φ 3/8´´ y 3/8´´ A 0.20M | 16.35 | M³
7.32 | Zapata de Columnas C1, Acero Φ 1/2´´ a 0.20M AD(0.6*0.45*0.20) | 6.4 | M³
7.33
7.34 | Columnas C1 (0.20x0.20)m, Acero 4 Φ 1/2´´ y 3/8´´ a 0.20M, altura = 2.46m | 1.84 | M³
7.35 | Columnas C2 (0.15x0.20)m, Acero 4 Φ 3/8´´ y 3/8´´ a 0.20M, altura = 0.60m | 2.08 | M³
7.36 | Viga Perimetral (0.15x0.20)m, Acero 4 Φ 3/8´´ y 3/8´´ a 0.20M | 1.93 | M³
7.4 | ACERO DE REFUERZO
7.41 | Refuerzo en zapata de muros | 96.5155 | qq
7.42 | Refuerzo en zapata de columnas verja | 9.736 | qq
7.43 | Refuerzo en columnas de verja | 10.6387 | qq
7.5 | Muros de Bloques:
7.51 | Bloques de 0.15 M, Φ 3/8´´ A 0.80 M cámara llena BNP, altura = 0.20 m | 80.99 | m²
7.52 | Bloques de 0.15 M, Φ 3/8´´ A 0.80 M cámara llena SNP, altura = 0.40 m | 49.84 | m²
7.6 | Pañete:
7.61 | Pañete muros y columnas | 99.68 | m²
7.62 | Zabaleta doble | 124.6 | ml
7.63 | Fraguache muros y columnas | 99.68 | m²
7.64 | Cantos | 64 | ml
8 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
8.01 | Suministro y colocación Vigas w16 x 26 | 26443.6224 | LB
8.02 | Suministro y colocación Vigas w12x26 | 12826.112 | LB
8.03 | Suministro y colocación Vigas riostra HSS6X0.375 | 50413.6 | LB
8.04 |  |  | LB
8.05 | Suministro y colocación Columnas de alma llena w 21x 62 | 20824.064 | LB
8.06 | Suministro y colocación Columnas de alma llena w 21x 93 | 48806.4 | LB
8.07 | Suministro y colocación Placas de acero | 1331.2536 | LB
8.08 | Suministro y colocacion de canaletas pluvial metalica | 79.2 | ml
8.09 | Suministro y colocacion de bajante pluvial en tubo pvc | 84 | ml
8.1 | Suministro y colocación tornillos A-325 con tuercas | 7800
8.11 | Suministro y colocación Aluzinc azul calibre 26 incluye tornillería incluye cerramiento fontal y lateral | 1466.4544 | m2
8.12 | Suministro y colocacion de ventana fronton en la parte frontal y posterior (incluye Tubos 3 X 2 P/ marcos de 6.00,Laminas para hoja de ventanas,Cubrefalta sellado de ventana tipo L) | 69.03
8.13 | Suministro y colocacion de Grout de nivelacion hormigon / placa de acero. | 0.2 | m3
9 | CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES Y CIERRRE PERIMETRAL ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
9.01 | Rampa escalera frontal | 1.41 | M3
9.02 | Losa terraza area Plaza | 55.4 | M3
9.03 | Muro Interno divisiorios | 481.6 | M2
9.04 | Muros locales comerciales | 240.8 | m2
9.05 | Vidrieria flotante frontal area comercial | 42 | p2
9.06 | Facchada lobby | 1 | pa
10 | CONSTRUCCIÓN FALSO PISO PALCOS |  |  |  |  | 0
10.01 | Metaldeck 2do nivel | 585.15 | m²
10.02 | Homigon en metaldeck | 43.89 | m³
10.03 | Acero refuerzo | 585.15 | m²
10.04 | Gradas | 38.648 | m²
11 | CONSTRUCCION TABLONCILLO |  |  |  |  | 0
11.01 | Superficie sintética suspendida sportcourt | 741.3 | M²
11.02 | Suministro y colocacion de tablero tableros | 2 | UD
11.03 | Suministro y colocación de cajuela parales y mallas de volleyball | 1 | UD
11.04 | Cobertor tipo alfombra para actividades no deportivas en cancha | 1 | UD
12 | CONSTRUCCION CANCHA MINIBASKET |  |  |  |  | 0
12.01 | Piso pulido | 108.23 | M²
12.02 | Acera perimetral | 152.54 | m2
12.03 | Pintura | 1 | PA
12.04 | Columnas Para Tablero y Aro | 2 | M3
12.05 | Estructura Para tablero en metal | 2 | ud
12.06 | Tablero y aro | 2 | ud
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES:
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (según factura) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Diseño y Proceso de interconexion con las distribuidoras (Pago contra presentacion de factura) | 1 | PA |  | 120000
| Estudios y Diseños complementarios (a petición de la EGEHID) | 1 | PA |  | 1600000
| Supervisión | 1 | PA |  | 2650000
| Codia (1*1000) | 0.1% |  |  | 0
| 18% Itbis Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
4370000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 4370000
| Imprevisto (5% DEL SUBTOTAL GENERAL) | 5% |  |  | 218500
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 4588500