## LC-Presupuesto Mercado MGf
EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO PRESA DE MONTE GRANDE, PROVINCIAS BARAHONA, SAN JUAN Y AZUA
Contratista: |  |  | Fecha: 10 Octubre 2023
Presupuesto: Mercado Monte Grande |  |  | Localización: Provincias Barahona, San Juan y Azua
Proyecto:
| DESCRIPCION | CANT. | UD | P.U | SUB-TOTAL | TOTAL
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Campamento | 1 | p.a
1.02 | Caseta de Materiales | 1 | PA.
1.03 | Replanteo y control topografico, y charrancha | 1 | p.a
1.04 | Fumigación contra Comején | 1 | m2
1.05 | Letrero de obra | 1 | PA.
1.06 | Verja Perimetral de Protección en Madera y Zinc (Planchas 3´x6´ Cal. 34 y Marcos en enlates 2"x4" y Parales en enlates 1"x4") | 132.7 | ML
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.01 | Corte de Capa Vegetal y limpieza de Terreno (Con Equipo) E=0.20m | 174.558 | M3N
2.02 | Excavacion en Material no Clasificado para mejoramiento de terreno, E=0.70 (Con Equipo) | 610.953 | M3N
2.03 | Relleno de Reposicion con Material de Mina (Caliche) E=0.80 | 698.232 | M3C
2.04 | Relleno sobre Platea con material de mina (Caliche) Para Nivelacion de Piso E=0.20 | 121.332 | M3C
2.05 | Bote de Material Sobrante Con Camion Llenado con equipo | 981.8887 | M3E
| EDIFICACION |  |  |  |  | 0
1 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
1.01 | Hormigon de Limpieza para Platea E=0.10m F'c>10MPA | 38.3855 | M3
1.02 | Platea de Fundacion E=0.20m con Ø 1/2" @ 0.15m A.C y A.D. F'c=210kg/cm2 | 148.914 | M3
1.03 | Dentellones para zapata de columnas E=0.20m con Ø 1/2" @ 0.20m A.C y A.D. F'c=210kg/cm2 | 16.13 | M3
1.04 | Columnas C1 de 0.50 x 0.50m con 12Ø 3/4", 1 est. de Ø 3/8" y 4 grapas de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en Vanos. F'c=210kg/cm2 (Soporte Losa de hormigon) | 10.35 | M3
1.05 | Columnas C1 de 0.50 x 0.50m con 12Ø 3/4", 1 est. de Ø 3/8" y 4 grapas de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en Vanos. F'c=210kg/cm2 (Soporte estructura Metalica) | 21.5 | M3
1.06 | Losa de Piso con Malla electrosoldada de D2.3 100 x 100 mm (Grado 80) F'c=180kg/cm2 con fibras estructural de polipropileno. E=0.10m. | 606.66 | M2
1.07 | Vigas P1-X (1) de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 1.86 | M3
1.08 | Vigas P1-X (2) de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 5.46 | M3
1.09 | Vigas P2-X (1) de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 1.86 | M3
1.1 | Vigas P2-X (2) de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 5.46 | M3
1.11 | Vigas P3-X de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 1.86 | M3
1.12 | Vigas P3.5-X de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 5.46 | M3
1.13 | Vigas P4-X de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 1.86 | M3
1.14 | Vigas P6-X de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 0 | M3
1.15 | Vigas PA-Y de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.3775 | M3
1.16 | Vigas PB-Y de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.3775 | M3
1.17 | Vigas PC-Y de 0.30 x 0.50 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.3775 | M5
1.18 | Vigas PD-Y de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.877 | M3
1.19 | Vigas PE-Y de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.877 | M3
1.2 | Vigas PF-Y de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.877 | M3
1.21 | Vigas PG-Y de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.877 | M3
1.22 | Vigas PH-Y de 0.35 x 0.60 m con 3Ø 3/4" Inf., 3Ø 1/2" Sup., 2Ø 1/2" a torcion y 2 2Ø 3/4" Adicional en union Viga/columna. Y estribos de Ø 3/8" @ 0.10m en nudos y 0.20m en vanos. | 2.877 | M3
1.23 | Vigas de Amarre de 0.15m x 0.20m con 4Ø 3/8" y estribos de Ø 3/8" @ 0.20m | 3 | M3
1.24 | Columnas de Amarre de 0.15m x 0.20m con 4Ø 3/8" y estribos de Ø 3/8" @ 0.20m | 3.4 | M3
1.25 | Dintel sobre puertas y ventanas >1.50m 0.15 x 0.20m con 5Ø 3/8" y estribos de Ø 3/8" @ 0.25m | 0.61 | M3
1.26 | Dinteles sobre puertas y ventanas <1.50m 0.15 x 0.20m con 4Ø 3/8" y estribos de Ø 3/8" @ 0.25m | 0.66 | M3
1.27 | Losa aligerada de E=0.21m con 3Ø 1/2" en nervios, malla D2.7 150x150 F'c=210kg/cm2 CON BOVEDILLAS 0.50 X 0.50 X 0.15 m | 218.72 | M2
1.28 | Losa Maciza de E=0.12m con Ø3/8" @0.25m. (En Vuelo) | 13.9 | M2
1.29 | Rampa de acceso para minusvalidos en entrada (Misma losa de piso) | 21.88 | M2
1.3 | Rampa de acceso en area de carga y descarga (Misma losa de piso) | 31.44 | M2
1.31 | Rampa para escalera de entrada (Misma losa de piso) | 40.35 | M2
1.32 | Escalones en Hormigon Simple. | 38.37 | ML
2 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  |  | 0
2.01 | Correas con perfiles C8x11.5 (1,316.43 PL) | 15138.92 | LB
2.02 | Perfiles HSS 4"x4"x1/4"(540.02 PL) | 6577.43 | LB
2.03 | Placas PL 10"x10"x1/2" (63 ud) | 893.09 | LB
2.04 | Perfiles Angular 2 L 2" x 2" x 3/8" (666.76 PL ) | 3134.72 | LB
2.05 | Techo de aluzinc | 535.1915 | M2
2.06 | Tillas Ø 3/8" (217.8 pies) | 173.58 | LB
2.07 | Pernos de 1/2" A325 S.I.C | 504 | UD
2.07 | Louvers Verticales | 108.36 | M2
2.08 | Escalera Metalica en Area de Carga y descarga | 1 | P.A
2.09 | Rejillas en hierro para canaletas de 0.20m x 20 | 66.28 | ML
2.1 | Canaletas de 0.25 x 28.5 para drenaje pluvial. | 114.472 | PL
3 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
3.01 | Muros SNP de 0.15m en Bloques de Hormigon con bastones de Ø 3/8" @ 0.60m y Serpentina con 1Ø 3/8" @ 0.60m | 871.97 | M2
3.02 | Muros BNP de 0.15m en Bloques de Hormigon con bastones de Ø 3/8" @ 0.20m, Camaras Llenas | 95.8 | M2
3.02 | Block Calado tipo Ventana. | 16 | M2
4 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
4.01 | Fraguache en Superficies de Hormigon (Vigas, Columnas y Techos) | 877.3 | M2
4.02 | Pañete interior en Muros | 1056.98 | M2
4.03 | Pañete exterior en Muros | 221.97 | M2
4.04 | Pañete en Techos | 218.72 | M2
4.05 | Pañete en Superficies de Hormigon (Vigas y Columnas) | 658.58 | M2
4.06 | Mochetas (Incluye Cantos) | 160.3 | ML
4.07 | Cantos en Muros, Vigas y Columnas | 756.35 | ML
4.08 | Semi-Frotado de piso en cemento gris. | 554.13 | M2
5 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
5.01 | Puerta P1A (1.20 x 2.10 m) con plancha de acero inoxidable satinada de 1/32" y vidrio laminado de 6mm incoloro. | 2 | UD
5.02 | Puerta P-1A (1.50 x 2.10 m) con plancha de acero inoxidable satinada de 1/32" y vidrio laminado de 6mm incoloro. | 1 | UD
5.03 | Puerta P2A (0.80 x 2.10 m) con chapa de acero galvanizado con imprimacion (Recubrimiento de Polvo) | 1 | UD
5.04 | Puerta P2B (1.00 x 2.10 m) con chapa de acero galvanizado con imprimacion (Recubrimiento de Polvo) | 7 | UD
5.05 | Puerta P2C (1.20 x 2.10 m) con chapa de acero galvanizado con imprimacion (Recubrimiento de Polvo) | 3 | UD
5.06 | Puerta P4A (2.10 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 2 | UD
5.07 | Puerta P4B (2.23 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 2 | UD
5.08 | Puerta P4C (2.30 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 4 | UD
5.09 | Puerta P4D (3.35 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 2 | UD
5.1 | Puerta P4E (4.05 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 1 | UD
5.11 | Puerta P4F (4.40 x 3.10 m) Metalica enrrollable en laminas de acero galvanizado con imprimacion color RAL9006, con motor electrico. | 1 | UD
5.12 | Ventana V1 (0.60 x 0.50 m) Corredera con marco de aluminio de 1 1/2", Vidrio laminado de seguridad de 6mm. | 8 | UD
5.13 | Ventana V2-A (1.00 x 3.50 m) Proyectada/fija con marco de aluminio de 1 1/2", Vidrio laminado de seguridad de 6mm y operador de palanca | 2 | UD
5.14 | Ventana V2-B (1.50 x 3.50 m) Proyectada/fija con marco de aluminio de 1 1/2", Vidrio laminado de seguridad de 6mm y operador de palanca | 3 | UD
5.15 | Ventana V2-C (2.00 x 3.50 m) Proyectada/fija con marco de aluminio de 1 1/2", Vidrio laminado de seguridad de 6mm y operador de palanca | 2 | UD
6 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
6.01 | Piso en Porcelanato 60x60 cm, Color gris o crema y Acabado Mate | 82.52 | M2
6.02 | Zocalos en Porcelanato 10x60 cm, Color gris y Acabado Mate | 35.79 | ML
6.03 | Paredes en Ceramica 30x60 cm, Color Blanco y Acabado Mate | 212.16 | M2
6.04 | Topes de Granito Granito Natural Color Grey Mist (En Baños). Incluye Soporte metalico | 46.3 | P2
7 | ESTRUCTURA LIGERA |  |  |  |  | 0
7.01 | Vuelo en Duroc en exterior | 30.7 | M2
7.02 | Pared en Duroc en exterior E=0.33m | 8.56 | M2
7.03 | Pared divisoria en sheerock (A Dos Caras) | 12.64 | M2
7.04 | Plafon Estructurado de Vinyl Yeso 0.60m x 0.60m | 83.52 | M2
8 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
8.01 | Fino de Techo E=0.05 | 254.05 | M2
8.02 | Muros de block de 0.15m Para antepecho. H=0.80m. | 38.694 | M2
8.03 | Pañete en antepecho | 77.388 | M2
8.04 | Mocheta en Antepecho (Incluye Cantos) | 65.68 | ML
8.05 | Zabaleta de techo | 64.49 | ML
9 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Suministro e instalacion de inodoros de dos cuerpos (Incluye Material de Instalacion) | 6 | UD
9.02 | Suministro e instalacion de urinales Sencillos (Incluye Material de Instalacion) | 2 | UD
9.03 | Suministro e instalacion de Lavamanos empotrable (Incluye Material de Instalacion) | 8 | UD
9.04 | Suministro e instalacion de llave para ducha | 2 | UD
9.05 | Suministro e instalacion de fregaderos sencillos de acero inoxidable | 2 | UD
9.06 | Salidas de agua para urinales de Ø3/4" | 2 | UD
9.07 | Salidas de agua de Ø1/2" | 16 | UD
9.08 | Salida de agua con Llaves de chorro de 1/2" | 8 | UD
9.09 | Valvulas de paso de 1" | 4 | UD
9.1 | Valvulas de paso de 1 1/2" | 3 | UD
9.11 | Valvulas de paso de 3/4" | 1 | UD
9.12 | Arrastre de tuberia de 2" (Agua Potable) | 6 | ML
9.13 | Arrastre de tuberia de 1 1/2" (Agua Potable) | 35.37 | ML
9.14 | Arrastre de tuberia de 1" (Agua Potable) | 53.71 | ML
9.15 | Arrastre de tuberia de 3/4" (Agua Potable) | 24.37 | ML
9.16 | Arrastre de tuberia de 1/2" (Agua Potable) | 40.53 | ML
9.17 | Conexion a acometida de Agua potable | 1 | UD
9.18 | Arrastre de tuberia de 6" (Residuales) | 47.55 | ML
9.19 | Arrastre de tuberia de 4" (Residuales) | 129.38 | ML
9.2 | Arrastre de tuberia de 3" (Residuales) | 31.67 | ML
9.21 | Ventilacion de 3" | 7 | UD
9.22 | Salidas Sanitarias de 2" drenaje | 12 | UD
9.23 | Salidas Sanitarias de 4" drenaje | 6 | UD
9.24 | Desagues de piso de 2" | 12 | UD
9.25 | Vertedero | 1 | UD
9.26 | Camaras de Inspeccion de 0.90m x 0.90m | 13 | UD
9.27 | Trampa de Grasa 2.30 m x 1.30 m (Dos Camaras) | 2 | UD
9.28 | Bajante pluvial de 3" PVC | 4 | UD
9.29 | Tuberia Colgante de 4" PVC (Pluvial) | 10 | UD
9.3 | Rejillas de 3" (Pluvial) | 4 | UD
9.31 | Conexion a Red de alcantarillado | 1 | P.A
9.32 | Tapon Registro de 3" | 3 | UD
9.33 | Tapon Registro de 4" | 16 | UD
9.34 | Tapon Registro de 6" | 3 | UD
10 | PIEZAS ESPECIALES |  |  |  |  | 0
10.01 | Codo de 1" x 90º PVC presion | 6 | UD
10.02 | Tee de 1" PVC presion | 5 | UD
10.03 | Codo de 1 1/2" x 90º PVC presion | 1 | UD
10.04 | Tee de 1 1/2" PVC presion | 2 | UD
10.05 | Tee de 2" PVC presion | 2 | UD
10.06 | Codo de 1/2" x 90º PVC presion | 15 | UD
10.07 | Tee de 1/2" PVC presion | 4 | UD
10.08 | Codo de 3/4" x 90º PVC presion | 6 | UD
10.09 | Tee de 3/4" PVC presion | 8 | UD
10.1 | Codos de 6" x 45º PVC Drenaje | 1 | UD
10.11 | Codos de 4" x 45º PVC Drenaje | 4 | UD
10.12 | Codos de 3" x 45º PVC Drenaje | 6 | UD
10.13 | Tee-Yee de 6" PVC Drenaje | 1 | UD
10.14 | Yee de 6" a 4" PVC Drenaje | 1 | UD
10.15 | Yee de 6" PVC Drenaje | 2 | UD
10.16 | Yee de 4" PVC Drenaje | 25 | UD
10.17 | Yee de 3" PVC Drenaje | 5 | UD
10.18 | Yee de 4" a 3" PVC Drenaje | 5 | UD
10.19 | Yee de 4" a 2" PVC Drenaje | 7 | UD
10.2 | Yee de 3" a 2" PVC Drenaje | 11 | UD
10.21 | Reduccion de 1 1/2" a 1" PVC Presion | 1 | UD
10.22 | Reduccion de 1 1/2" a 1/2" PVC Presion | 3 | UD
10.23 | Reduccion de 2" a 1" PVC Presion | 1 | UD
10.24 | Reduccion de 2" a 1 1/2" PVC Presion | 1 | UD
10.25 | Reduccion de 1" a 3/4" PVC Presion | 2 | UD
10.26 | Reduccion de 1" a 1/2" PVC Presion | 4 | UD
10.27 | Reduccion de 3/4" a 1/2" PVC Presion | 13 | UD
10.28 | Reduccion de 3" a 2" PVC Drenaje | 2 | UD
10.29 | Reduccion 4" a 3" PVC Drenaje | 6 | UD
10.3 | Reduccion 4" a 2" PVC Drenaje | 2 | UD
11 | ACCESORIOS DE BAÑO |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e Instalacion de espejos para baño (1.00 x 1.04 m) | 44.78 | P2
11.02 | Suministro e Instalacion de Toallero para ducha | 4 | UD
11.03 | Suministro e Instalacion de Dispensador de papel higienico | 6 | UD
11.04 | Suministro e Instalacion de Dispensador de Jabon | 4 | UD
11.05 | Suministro e Instalacion de Dispensador de Toallas de Papel | 4 | UD
11.06 | Divisiones para Cabinas de baño en PVC de 1.10 x 2.00 m (incluye Puertas) | 8 | UD
12 | SALIDAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES |  |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e Instalacion Lámpara Panel LED Superficial 2'x2' 40 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K | 16 | UD
12.02 | Suministro e Instalacion Lámpara LED Antivandálica 4', 2xT8 35 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K | 67 | UD
12.03 | Suministro e instalación de Luminaria LED Lineal Colgante | 16 | UD
12.04 | Lámpara Panel LED Empotrable ∅6" 18 W, 100-277 V, 60 Hz, 6500 K | 3 | UD
12.05 | Lámpara de Emergencia con Battery Pack LED, Montura en Pared 13W, 100-277 V, 60 Hz, 5000 K. | 7 | UD
12.06 | Suministro e intalacion de Salida para Abanico de Techo 4.5 A, 240 V, 60 Hz. | 3 | UD
12.07 | Suministro e Instalacion de Interruptor sencillo, 125 V, 15A. | 23 | UD
12.08 | Suministro e Instalacion de Interruptor doble, 125 V, 15A. | 2 | UD
12.09 | Salidas para Control de Velocidades para abanicos | 3 | UD
12.1 | Suministro e Instalacion de Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso normal, 120 V, 15 A | 42 | UD
12.11 | Suministro e Instalacion de Tomacorriente doble (1.10 m SNPT sobre meseta, 2.20 m SNPT TV) Uso normal, 120 V, 15 A | 4 | UD
12.12 | Tomacorriente doble (0.40 m SNPT): Uso UPS, 120 V, 15 A | 8 | UD
12.13 | Suministro e Instalacion de Salida de telecomunicación doble - Voz & Data (0.4 SNPT). | 9 | UD
13 | EQUIPOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0
13.01 | Transformador Tipo Pad-Mounted de 37.5 KVA, 7.2/12.47 kV - 120/208V, sumergido en aceite, frente muerto, radial feed, 2Ø. | 1 | UD
13.02 | Generador eléctrico Stand-by, tipo encapsulado, de 25kW, 0.8 PF, 120/208V, 60Hz, 2Ø | 1 | UD
13.03 | Interruptor de Transferencia Automática 125A, 2 fases, 120/208V, 60HZ, Nema 1. | 1 | UD
13.04 | Enclosure breaker de 150 A, 2 Polos en caja tipo NEMA-1, 120/208V, 60HZ | 1 | UD
13.05 | UPS de 2kVA , 2Ø, 120/208Vac, 60Hz, 2F, de 10 a 8 minutos de backup y baterias integradas. | 1 | UD
13.06 | Bypass de 15A/2F, 120/208V, 60Hz, Nema 1. | 1 | UD
13.07 | Modulo de Medicion (Norma EDESUR) 14 Zocalos, con barras de 200 Amp 2ɸ, 120/208V N-3R BLINDADO y totalizador de 5 clips y 200amp, con los siguientes breakers: -1 Main breaker de 200/2 Amp. -1 Breaker de 125/2 Amp. -9 Breaker de 15/1 Amp. -2 Breaker de 40/1 Amp. -2 Previsiones. | 1 | UD
13.08 | Panelboard PAC (Areas Comunes) barras de 150 Amp 2ɸ, 120/208V, NEMA 1, con los siguientes breakers: -1 Main breaker de 125/2 Amp. -1 Breaker de 60/2 Amp. -1 Breaker de 15/2 Amp. -1 Breaker de 30/2 Amp. -3 Previsiones. | 1 | UD
13.09 | Panel de Distribucion PD, barras en cobre 100 A., 2 fases, 120/240 Volts., superficial, Nema 1, 32 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 40/2 A. - 4 Breaker de 20/2 A. - 8 Breaker de 20/1 A. - 12 Reservas. | 1 | UD
13.1 | Panel de Distribucion P-IL, barras en cobre 100 A., 2 fases, 120/240 Volts., superficial, Nema 1, 32 espacios, con los siguientes breakers: - 13 Breaker de 15/1 A. - 3 Breaker de 15/2 A. - 11 Reservas | 1 | UD
13.11 | Panel Board PL1, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.12 | Panel Principal PL2, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.13 | Panel Principal PL3, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.14 | Panel Principal PL4, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.15 | Panel Principal PL5, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.16 | Panel Principal PL6, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.17 | Panel Principal PL7, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 1, 8 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 5 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.18 | Panel Principal PL8, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 1, 8 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 5 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.19 | Panel Principal PL9, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.2 | Panel Principal PL10, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.21 | Panel Principal PL11, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 1 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.22 | Panel Principal PU1, barras en cobre 125 A., 2 fases, 120/208 Volts., superficial, Nema 3R, 6 espacios, con los siguientes breakers: - 2 Breaker de 15/1 A. - 1 Breaker de 20/1 A. | 1 | UD
13.23 | Cableado alimentador eléctrico A0 desde Punto de interconexion hasta TR1 (75 PL) | 1 | UD
13.24 | Cableado alimentador eléctrico A1 desde TR1 hasta Modulo de medicion (15 PL) | 1 | UD
13.25 | Cableado alimentador eléctrico A2 desde Medidor hasta ITA Area Comun (134 PL) | 1 | UD
13.26 | Cableado alimentador eléctrico A3 desde Medidor hasta Panel PL1 (102 PL) | 1 | UD
13.27 | Cableado alimentador eléctrico A4 desde Medidor hasta Panel PL2 (90 PL) | 1 | UD
13.28 | Cableado alimentador eléctrico A5 desde Medidor hasta Panel PL3 (66 PL) | 1 | UD
13.29 | Cableado alimentador eléctrico A6 desde Medidor hasta Panel PL4 (60 PL) | 1 | UD
13.3 | Cableado alimentador eléctrico A7 desde Medidor hasta Panel PL5 (50 PL) | 1 | UD
13.31 | Cableado alimentador eléctrico A8 desde Medidor hasta Panel PL6 (50 PL) | 1 | UD
13.32 | Cableado alimentador eléctrico A9 desde Medidor hasta Panel PL7 (151 PL) | 1 | UD
13.33 | Cableado alimentador eléctrico A10 desde Medidor hasta Panel PL8 (141 PL) | 1 | UD
13.34 | Cableado alimentador eléctrico A11 desde Medidor hasta Panel PL9 (120 PL) | 1 | UD
13.35 | Cableado alimentador eléctrico A12 desde Medidor hasta Panel PL10 (115 PL) | 1 | UD
13.36 | Cableado alimentador eléctrico A13 desde Medidor hasta Panel PL11 (110 PL) | 1 | UD
13.37 | Cableado alimentador eléctrico A14 desde ITA hasta Panel Board PAC (20 PL) | 1 | UD
13.38 | Cableado alimentador eléctrico A14.1 desde Generador EBG hasta ITA (30 PL) | 1 | UD
13.39 | Cableado alimentador eléctrico A15 desde Panel Board PAC hasta Panel PD (20 PL) | 1 | UD
13.4 | Cableado alimentador eléctrico A16 desde Panel Board PAC hasta Panel PU (20 PL) | 1 | UD
13.41 | Cableado alimentador eléctrico A17 desde Panel Board PAC hasta Panel P-IL (20 PL) | 1 | UD
13 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS |  |  |  |  | 0
13.01 | Unidad de Aire Acondicionado de 12K BTU (1.0 TON) Tipo CONSOLA SPLIT, inverter, eficiencia 18, refrigerante 410A. Con sus respectivos materiales gastables de instalacion | 2 | UD
13.02 | Desconectivo NEMA 3R 20AMP/2 | 2 | UD
13.03 | Unidad de Aire Acondicionado de 12K BTU (1.0 TON) Tipo Cassette SPLIT de 4 vías, inverter, eficiencia 18, refrigerante 410A. Con sus respectivos materiales gastables de instalacion | 2 | UD
13.04 | Desconectivo NEMA 3R 20AMP/2 | 2 | UD
13.05 | Mano de Obra Instalacion Electromecanica | 1 | P.A
14 | SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTRAINCENDIO (Interior y Exterior) |  |  |  |  | 0
14.01 | Suministro y colocacion de camara de video vigilancia tipo Bullet. | 28 | UD
14.02 | Suministro e instalacion de detector de incendios (Humo) | 9 | UD
14.03 | Base detectores foto eléctrico | 9 | UD
14.04 | Suministro e instalacion de detector de incendios (Termico) | 2 | UD
14.05 | 6" Base detectores térmico | 2 | UD
14.06 | Suministro e instalacion de Extintor Tipo ABC (Polvo quimico) | 4 | UD
14.07 | Materiales varios para instalación | 1 | PA
14.08 | Programacion e Instalación | 1 | PA
14.09 | Mano de Obra Instalacion. | 1 | PA
15 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0
15.01 | Controladora para puerta hasta 4 puertas | 1 | UD
15.02 | Cerradura Electromagnetica 600Lb Fertec 12Vdc | 4 | UD
15.03 | Z-Bracket Para Cerradura 600Lb | 4 | UD
15.04 | Lectora de proximidad | 4 | UD
15.05 | Power Supply 12v Amp P/Control De 3 Amp | 1 | UD
15.06 | Bateria 12V 7Amp Generica | 1 | UD
15.07 | Boton De Emergencia Con Restablecimiento Verde | 4 | UD
15.08 | Cover Para Boton De Emergencia | 4 | UD
15.09 | Tarjeta de Proximidad | 75 | UD
15.1 | Canalizacion para control de accdeso en emt | 4 | PA
15.11 | Rolo De Cable Utp Cat6 1000 Genesis Azul | 1 | UD
15.12 | Rollo De Cable 18/2 Str 1000 Pies Color Gris Genesis | 1 | UD
15.13 | Mano De Obra Y Configuracion De Equipos | 1 | UD
16 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0
16.01 | Identificativo de ambientes secundarios. En acrílico de 3mm con diseño en vinil autoadhesivo ploteado de 20x20 cm, sin franjas de color. Ajustado a la pared con tornillos decorativos. | 2 | UD
16.02 | Identificativo de ambientes complementarios. En acrílico de 3mm con diseño en vinil autoadhesivo ploteado de 20x20 cm, sin franjas de color. Ajustado a la pared con tornillos decorativos. | 8 | UD
16.03 | Identificativo de servicios sanitarios. En acrílico de 3mm con diseño en vinil autoadhesivo ploteado de 20x20 cm, sin franjas de color. Ajustado a la pared con tornillos decorativos. | 4 | UD
16.04 | Identificativo de los ambientes principales en acrílico de 3mm con diseño en vinil autoadhesivo ploteado, de 40x20 cm a dos caras, con dos agujeros en la parte superior para fijar al techo con hilos de nylon. | 4 | UD
16.05 | Identificativo de áreas de servicios (desechos y carga). En acrílico 1/2 forrado con vinil autoadhesivo blanco, con diseño en vinil autoadhesivo ploteado, se fijarán armellas y se colgarán con cadena de acero a la altura indicada según disponibilidad. Medidas: 120x30 cm | 2 | UD
16.06 | Identificativo de locales. En acrílico de 2.5mm con bolsillo en "u" y muescas. medidas: 20x10 cm. | 11 | UD
16.07 | Identificativo para salida de emergencia. En acrílico de 2mm con diseño en vinil autoadhesivo blanco de 20x30 cm. Ajustado a la pared con tornillos decorativos o cinta doble cara. | 1 | UD
16.08 | Identificativo de equipos contra incendio de mano. En acrílico de 2mm con diseño en vinil autoadhesivo blanco de 20x30 cm. Ajustado a la pared con tornillos decorativos o cinta doble cara. | 4 | UD
16.09 | Identificativo para escaleras de emergencia. En acrílico de 2mm con diseño en vinil autoadhesivo blanco de 20x30 cm. Ajustado a la pared con tornillos decorativos o cinta doble cara. | 2 | UD
16.1 | Identificativo para señal de punto de encuentro. En acrílico de 2mm con diseño en vinil autoadhesivo blanco de 20x30 cm. Ajustado a la pared con tornillos decorativos o cinta doble cara. | 1 | UD
17 | PINTURA |  |  |  |  | 0
17.01 | Pintura Primer en interior y exterior (1 mano) | 2156.25 | M2
17.02 | Pintura Acrilica en Interior y exterior (2 manos) | 1937.53 | M2
17.03 | Pintura Acrilica en Techo (2 manos) | 218.72 | M2
17.04 | Pintura Epoxica color Gris en Piso Semi-frotado | 554.13 | M2
18 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  |  | 0
18.01 | Anaquel para Frutas y Vegetales de Acero inoxidable (Modelo A) | 1 | UD
18.02 | Anaquel para Frutas y Vegetales de Acero inoxidable (Modelo B) | 2 | UD
18.03 | Mesa en Acero inoxidable (0.60m x 4.40m x 1.00m) con Zocalo de 0.14m (Incluye Gabinetes bajo fregaderos) | 1 | UD
18.04 | Mesa en Acero inoxidable en L con Zocalo de 0.14m (Incluye Gabinetes bajo fregaderos) | 1 | UD
19 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
19.01 | Corte en Losa de Hormigon Para Junta de Expansion | 662.5 | ML
19.02 | Junta de expansion con masilla elastomerica | 677.7 | ML
19.03 | Fachada en Screen Panel | 325.57 | M2
19.04 | Suministro y Aplicacion de masilla Sicaflex -1A (Union Columna de Amarre/ Columna Estructural) | 113.2 | ML
19.05 | Limpieza Final de terminacion | 1 | P.A
| EXTERIOR Y PARQUEOS |  |  |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
1.01 | Corte de Capa Vegetal y limpieza de Terreno (Con Equipo) E=0.20m | 469.252 | M3N
1.02 | Relleno de Reposicion como base para calles y aceras, con material de Mina (Caliche) Esp. Promedio=0.15 m | 406.769 | M3C
1.03 | Excavacion de Tierra para Zanjas y Registros electricos y Sanitarios | 153.61 | M3N
2 | ACERAS Y CONTENES |  |  |  |  | 0
2.01 | Acera de Hormigon Pulido de E=0.10 | 698.1 | M2
2.02 | Bordillos (Seccion sin Identificar) | 304.56 | ML
3 | PARQUEO Y CALLES DE ACCESO |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro, colocacion y Pintura de Paragomas de Hormigon | 26 | UD
3.02 | Lineas divisorias de parqueos en pintura de trafico blanca de 0.10m de ancho (en asfalto) | 167 | ML
3.03 | Flechas sencillas de curvo y recto en pintura de trafico blanca (en asfalto) | 16 | UD
3.04 | Paso peatonales ebn pintura de trafico ( asfalto) | 23.39 | M2
3.05 | Señalizacion para parqueo minusvalidos | 3 | UD
3.04 | Señalizacion Vertical | 1 | P.A
4 | CISTERNA DE 3.90 x 4.40 x 2.20 m |  |  |  |  | 0
4.01 | Excavacion en material no clasificado (Con equipo) | 44.436 | M3N
4.02 | Relleno de Reposicion con material excavado (a mano) | 0.966 | M3C
4.03 | Bote de Material sobrante | 57.7668 | M3S
4.04 | Hormigon de Limpieza E=10cm F'c=95kg/cm2 | 0.966 | M3
4.05 | Losa de fondo E=0.20 m. | 3.864 | M3
4.06 | Muros de H.A con acero E=0.20 m. | 5.688 | M3
4.07 | Losa de techo E=0.20m. | 3.36 | M3
4.08 | Fraguache (en muros, columnas, techo y vigas) | 41 | M2
4.09 | Pañete pulido en Piso | 14 | M2
4.1 | Pañete pulido en Muros | 27 | M2
4.11 | Pañete pulido en Techo | 14 | M2
4.12 | Zabaleta de piso | 15 | ML
4.13 | Cantos | 4.8 | ML
4.14 | Suministro y colocacion de tapas para cisterna | 1 | UD
4.15 | Pintura impermeabilizante Para cisternas | 55 | M2
4.16 | Flota de 1 1/2" | 1 | M2
4 | INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR (LUMINARIAS) |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e Instalacion de Poste con lámpara LED Tipo Cobra, 150 W, 208-277 V, 60 Hz, IP65, 5000 K. Controlada con fotocelda. | 10 | UD
4.02 | Suministro e Instalacion de Poste doble brazo con lámparas LED Tipo Cobra 150 W, 208-277 V, 60 Hz, IP65, 6500 K. Controlada con fotocelda. | 1 | UD
4.03 | Suministro e Instalacion de Reflector LED dirigido 75 W, 100-277 V, 60 Hz, IP65, 6500 K. Controlada con Fotocelda 1000 W, 100-277 V, IP65. | 6 | UD
5 | DISTRIBUCION DE POTENCIA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
5.01 | Registro Galvanizado de 12" x 12" x 4" Nema-1 | 1 | UD
5.02 | Registro Galvanizado de 14" x 14" x 6" Nema-1 | 1 | UD
5.03 | Registro Galvanizado de 18" x 18" x 4" Nema-1 | 2 | UD
5.04 | Registro Galvanizado de 20" x 20" x 8" Nema-1 | 1 | UD
5.05 | Registro eléctrico de 1.50x1.50x1.95 en Blocks de 0.15m y Ø 1/2" @ 0.20m. | 2 | UD
5.06 | Registro de comunicaciones de 1.10x1.10x1.42 en Blocks de 0.15m y Ø 1/2" @ 0.20m. | 2 | UD
5.07 | Tubería PVC SDR-26 de Ø2" | 18 | UD
5.08 | Tubería PVC SDR-26 de Ø1" | 30 | UD
5.09 | Tubería PVC SDR-26 de Ø3/4" | 50 | UD
5.1 | Base para generador eléctrico (1.10 x 2.90 x 2.50) | 1 | P.A
5.11 | Sistema de aterrizaje y puesta a tierra | 1 | P.A
5.12 | Sistema de Media Tensión | 1 | P.A
6 | JARDINERIA |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro y Colocacion de Avellano Criollo | 7 | UD
6.02 | Suministro y Colocacion de Grama Enana | 233.62 | M2
6.03 | Suministro y Regado de tierra Negra. | 11.681 | M3
| SUB -TOTAL |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 2% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción | 1% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| CODIA (1/1000) Ley 61-60 y 62-00 | 0.1% |  |  | 0
| Transporte y poliza de baños portatiles,fugón de ofiicina y almacen | p.a |  | 60000
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5%
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
NOTA1: La partida Seguros y Fianza será pagada previa presentación de Factura.
NOTA2: El Costo de Inspección y Supervisión será pagado a Orden de contratacion de EGEHID
NOTA3: La Partida Estudio y Diseño será pagada a la Orden de contratacion de EGEHID
NOTA4: Las partidas presupuestadas serán medidas y evaluadas por la supervisión de campo.
| Preparado por: |  | Aprobado por:
| ________________________________ |  | _________________________________________
| ING. EDWARD GUZMAN READ |  | ING. ARISTOTELES CARBAJAL MARTINEZ
| Gerente de Proyectos Especiales |  | Gerente de Proyectos Especiales
Note on C95: Gilberto Alonzo: En el plano aparece una puerta P4G con la misma descripcion y medidas que esta.